**1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации**

Для условий подготовки и разработки проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт оборудования в котельной» расположенной по адресу пос. Златоруновск, ул. Мира 1 «а», Ужурского района, Красноярского края приняты следующие основополагающие документы:

- Согласно проекта Концессионного соглашения с Администрацией Златоруновскогосельского совета Красноярского края и ЖКХ «Ужурского района», г. Ужура, Ужурского района, Красноярского края.

- Акта «технического обследования объектов централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, объектов централизованных систем теплоснабжения».

- принципиальной схемы оборудования котельной в пос. Златоруновск.

- Локального сметного расчёта.

- Акта осмотра и дефекта установленного оборудования, а так же

водогрейных котлов.

- Дефектной ведомости на установленное оборудование ;

Указанные в технических условиях не требуются.

Так же дополнительно при необходимости материалы согласований, дополнительные технические задания и другие исходные данные, принимаемые в процессе проектирования. В проекте технологические, строительные, электротехнические и по автоматизации решения, организация производства и труда соответствуют достижениям науки и техники.

На действующей котельной на угольном топливе действуют мероприятия по

- электро- и пожаробезопасности; выполнено внутреннее и внешнее электроосвещение;

- охране труда и технике безопасности, предусмотренные во всех частях проектов в соответствии с системой безопасности труда (ССБТ);

- взрывопожарной и пожарной опасности согласно «Противопожарных норм»;

- оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);

- охране атмосферного воздуха от загрязнения;

- охране поверхностных и подземных вод от загрязнения;

- гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций.